**自主防災会資材更新報告書**

**（可搬消防ポンプ／防災備蓄倉庫（コンテナ））**

提出日　　　　　　　　　　年　　月　　日

自主防災会名

会長名

１　可搬消防ポンプ

管理する可搬消防ポンプがある自主防災会は、点検・記入してください。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 資材 | 内容 | 点検年月日 | 結果 |
| ガソリン  （ガソリン用携行缶内） | ガソリン用携行缶内のガソリンは毎年入れ替える | 年  　　　月　　　日 | □入替え済 |

２　防災備蓄倉庫（コンテナ）

　　資料「各自主防災会が使用する防災備蓄倉庫（コンテナ）」で、**太字で表記**されている防災備蓄倉庫（コンテナ）がある自主防災会は、点検・記入してください。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 資材 | 内容 | 点検年月日 | 結果 |
| 乾電池 | 使用推奨期限を超過している場合は交換が必要 | 年  　　　月　　　日 | □入替え済  □交換不要 |
| ガソリン  （ガソリン用携行缶内） | ガソリン用携行缶内のガソリンは毎年入れ替える | 年  　　　月　　　日 | □入替え済 |
| カセット  ボンベ | ７年に１回交換が必要  次回は令和１０年度に、各自主防災会にて更新を行う | 年  　　　月　　　日 | □入替え済  □交換不要 |